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ВВЕДЕНИЕ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Селение расположено в юго-западной части Черекского района, на левом берегу реки Черек-Безенгийский. Находится в 35 км к юго-западу от районного центра Кашхатау и в 90 км от города Нальчик.
Площадь территории сельского поселения составляет — 112.29 км2. Основной земельный фонд составляют горные пастбища и пашни. Численность населения с.п.Безенги составляет – 1005человек.
Граничит с землями населённых пунктов: Булунгу и Эльтюбю на западе, и Карасу на северо-востоке.
Населённый пункт расположен в горной зоне республики. Местность пересекают различные горные хребты изрезанные ущельями рек. Сельское поселение является одним из самых высоко расположенных муниципальных образований в республике. Средние высоты на территории села составляют 1528 метров над уровнем моря. К югу от села Безенги тянется Безенгийская стена, которая включает в себя пять вершин пятитысячников Кавказа. В недрах села имеются диоритовый камень, золото, свинец, мышьяк и т.д.
Гидрографическая сеть представлена рекой Черек-Безенгийский, а также его многочисленными притоками, наиболее крупными из которых являются реки Кишлыксу и Шыки. Эти притоки текущие с ледников вниз по склонам, образовывают на разных участках водопады и пороги.
Климат влажный умеренный, с коротким тёплым летом и продолжительной холодной зимой. Ярко выражен высокогорный тип климата с резко меняющейся погодой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +5,0°С, и колеблется от средних +15,0°С в июле до средних -5,5°С в январе. Первые заморозки наблюдаются в середине сентября, последние в середине мая. Среднегодовое количество осадков составляет около 900 мм. Основное их количество выпадает в период с мая по июль. Весной при резких перепадах температуры, с гор дуют сильные тёплые ветры — фён. Благодаря расположению населённого пункта в межгорной депрессии Скалистого хребта, в нём более 300 дней в году наблюдается солнечная погода.

ХАРАКТЕРИСТИКА
СИСТЕМЫТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение	административных	учреждений,	расположенных	на территории сельского поселения:
· МУ«Местная администрация сельского поселения Безенги Черекского муниципального района КБР»;
· МУЗ«Амбулатория» с.п.Безенги;
· МОУСОШ с.п.Безенги;
· СДК с. п.Безенги;
Все выше перечисленные организации осуществляются индивидуальными (децентрализованными) теплогенераторами, работающими на природном газе.
Индивидуальные жилые дома отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (бытовые котлы).
Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
На территории сельского поселения имеется один многоквартирный дом состоящий из четырех квартир  которые отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (бытовые котлы). 

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНГИ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.


РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.
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РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Безенги на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

