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ВВЕДЕНИЕ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Селение Аушигер расположен в северной части Черекского района, на левом берегу реки Черек. Находится в 24 км к юго-востоку от Нальчика и в 10 км к северу от районного центра Кашхатау. Через село проходит трасса республиканского значения «Урвань—Уштулу».
Площадь территории сельского поселения составляет — 37,48 км2, основная часть которого приходится на сельскохозяйственные угодья и лесхозугодья. Численность населения – 585 человек.
Граничит с землями населённых пунктов: Псыгансу на востоке, Зарагиж на юго-востоке, Кашхатау на юге, Герпегеж на юго-западе и Урвань на севере.
Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики. Рельеф местности представляет собой предгорные возвышенности и холмы. С запада над селом возвышается Лесистый хребет. На востоке, в долине реки Черек, расположены основные равнинные участки. Крутизна склонов колеблется от 0° до 45°. В результате участившихся дождей, в период с 2002 по 2011 год, образовалось большое количество оврагов и оползней. Средние высоты на территории села составляют 617 метров над уровнем моря. Высшей точкой является одноимённая гора Аушигер (991 м). 
Гидрографическая сеть представлена в основном рекой Черек. К югу от села в него впадает река Хеу, к северу из реки Черек вытекает рукав — Урвань. У южной окраины села расположены знаменитые термальные источники Аушигера. Также имеются выходы родниковых вод. Чуть выше села расположен Аушигерская ГЭС.
Климат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +9,3°C, и колеблется от средних +21,0°C в июле, до средних −2,7°C в январе. Вегетационный период длится 210—220 дней. Среднегодовое количество осадков составляет около 750 мм, основное количество которых выпадает в весенний период. Влажность воздуха нормальная. Летом составляет 70—75 %, зимой около 65 %. Основные ветры — северо-восточные и горно-долинные.

ХАРАКТЕРИСТИКА
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение	административных	учреждений,	расположенных	на территории сельского поселения:
· МУ«Местная администрация сельского поселения Аушигер     Черекского муниципального района КБР»;
· МУЗ«Амбулатория» с.п.Аушигер    ;
· СДК с. п.Аушигер    ;
Все выше перечисленные организации осуществляются индивидуальными (децентрализованными) теплогенераторами, работающими на природном газе.
Индивидуальные жилые дома отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (бытовые котлы).
Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 
На территории сельского поселения имеется один многоквартирный дом состоящий из четырех квартир  которые отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (бытовые котлы).
 - МКОУ СОШ сельского поселения Аушигер дошкольное отделение подключен к системе централизованного отопления;

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АУШИГЕР ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, запланирована строительство новой модульной котельной для МКОУ СОШ с.п.Аушигер . Строительство новых объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.


РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.
РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Аушигер на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

