УТВЕРЖДЕНА
Постановлением местной администрации Черекского муниципального района КБР от 18.12.2025 года № 711-пг












СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРАГИЖ
ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2040 ГОДЫ













2025 год

	СОДЕРЖАНИЕ
	Стр.

	ВВЕДЕНИЕ
	3

	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ	ПЕРСПЕКТИВНОГО	СПРОСА	НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
	4

	РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ	БАЛАНСЫ	РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИИ
ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИПО ТРЕБИТЕЛЕЙ
	4

	РАЗДЕЛ 3 .СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
	4

	РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	МАСТЕР-ПЛАНА
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
	4

	РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ	ПО	СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ	И	ТЕХНИЧЕСКОМУ	ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
	5

	РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ	ПО	СТРОИТЕЛЬСТВУ	И
РЕКОНСТРУКЦИИТЕПЛОВЫХСЕТЕЙ
	5

	РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)	В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	5

	РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
	5

	РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ	В	СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
	5

	РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ	ОБ	ОПРЕДЕЛЕНИИ	ЕДИНОЙ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	6

	РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ	О	РАСПРЕДЕЛЕНИИ	ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
	6

	РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПОБЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
	6

	РАЗДЕЛ 13.СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО
СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
	

6

	РАЗДЕЛ	14.	ИНДИКАТОРЫ	РАЗВИТИЯ	СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
	7

	РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
	7



 (
-
4
-
)
ВВЕДЕНИЕ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Селение расположено в северо-восточной части Черекского района, в междуречье рек Черек и Псыгансу. Находится в 9 км к северо-востоку от районного центра Кашхатау и в 35 км к юго-востоку от Нальчика.
Площадь территории сельского поселения составляет — 17,70 км2. Основную часть муниципального образования составляют сельскохозяйственные земли и нагорные пастбища. Численность населения – 1684 человек
Граничит с землями населённых пунктов: Аушигер на севере, Псыгансу на северо-востоке, Жемтала на юге и Кашхатау на юго-западе.
Населённый пункт расположен в переходной от предгорной в горную зоне республики. Рельеф местности представляет собой в основном нагорные и холмистые участки, с перепадами высот около 500 метров. Основные равнинные территории расположены в междуречье рек Черек и Псыгансу. Средние высоты на территории села составляют 677 метров над уровнем моря. Абсолютные высоты превышают 1 100 метров.
Сильно пересеченный рельеф, неоднородность почвообразующих пород и значимый перепад высот, образуют большое разнообразие климатических условий и обусловили большую пестроту почвенного покрова на территории сельского поселения. На присельском участке преобладают серо-лесные и тёмно-серо лесные почвы.
Гидрографическая сеть представлена реками Черек, Псыгансу, Жемтала, Шиучика и их родниковыми притоками. В центре села, река Жемтала впадает в Псыгансу. К северу от населённого пункта функционирует Зарагижская ГЭС. Также имеются искусственные водоёмы используемые для рекреационных нужд и рыболовства.
Климат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +9,0°С, и колеблется от средних +20,0°С в июле, до средних -3,0°С в январе. Среднегодовое количество осадков составляет около 800 мм. Основное количество которых выпадает в период с апреля по июнь. Основные ветры — северо-восточные и горно-долинные. Вегетационный период длится около 210—215 дней.

ХАРАКТЕРИСТИКА
СИСТЕМЫТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение	административных	учреждений,	расположенных	на территории сельского поселения:
· МУ«Местная администрация сельского поселения Зарагиж Черекского муниципального района КБР»;
· МУЗ«Амбулатория» с.п.Зарагиж;
· СДК с. п.Зарагиж;
Все выше перечисленные организации осуществляются индивидуальными (децентрализованными) теплогенераторами, работающими на природном газе.
Индивидуальные жилые дома отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (бытовые котлы).
Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

На территории сельского поселения имеется один многоквартирный дом состоящий из четырех квартир  которые отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (бытовые котлы).
 - МОУСОШ с.п.Зарагиж подключен к системе централизованного отопления. 

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРАГИЖ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.


РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.
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РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Зарагиж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.


