УТВЕРЖДЕНА

Постановлением местной администрации Черекского муниципального района КБР от 18.12.2025 года № 711-пг

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАСУ

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2040 ГОДЫ

# 2025 год

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ | 4 |
| РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИПО ТРЕБИТЕЛЕЙ | 4 |
| РАЗДЕЛ 3 .СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 4 |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | 4 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 5 |
| РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИТЕПЛОВЫХСЕТЕЙ | 5 |
| РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 5 |
| РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ | 5 |
| РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ | 5 |
| РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ | 6 |
| РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 6 |
| РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПОБЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ | 6 |
| РАЗДЕЛ 13.СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | 6 |
| РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | 7 |
| РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ | 7 |

ВВЕДЕНИЕ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Селение расположено в западной части Черекского района, у впадения реки Карасу в Черек-Безенгийский. Находится в 19 км к юго-западу от районного центра Кашхатау и в 57 км к югу города Нальчик (по дороге).

Площадь территории сельского поселения составляет — 16,18 км2. Из них около 95% площади занимают сельскохозяйственные угодья и горные пастбища.

Граничит с землями населённых пунктов: Бабугент на северо-востоке и Безенги на юго-западе.

Площадь территории поселения составляет 1618 га; численность населения – 585 человек.

Климат континентальный. Характеризуется жарким со средней июльской температурой 27,0° (зафиксированный максимум 39°) и умеренно-холодной зимой со средней январской температурой — 2,5° (зафиксированный минимум минус 31°).

Основные климатические параметры приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 18°С;

расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции минус 9°С;

абсолютная минимальная температура воздуха минус 31°С;

среднесуточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца минус 7,0 °С;

среднемесячная относительная влажность наиболее холодного месяца 86%;

средняя температура отопительного периода минус 0,7°С

# ХАРАКТЕРИСТИКА

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение	административных	учреждений,	расположенных	на территории сельского поселения:

- МУ«Местная администрация сельского поселения Карасу    Черекского муниципального района КБР»;

- МУЗ«Амбулатория» с.п.Карасу   ;

- СДК с. п.Карасу   ;

Все выше перечисленные организации осуществляются индивидуальными (децентрализованными) теплогенераторами, работающими на природном газе.

Индивидуальные жилые дома отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (бытовые котлы).

Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

На территории сельского поселения имеется один многоквартирный дом состоящий из четырех квартир  которые отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (бытовые котлы).

- МОУСОШ с.п.Карасу подключен к системе централизованного отопления;

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАСУ  ЧЕРЕКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, запланирована строительство новой модульной котельной для МКОУ СОШ с.п.Карасу   . Строительство новых объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПОБЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

# РАЗДЕЛ15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Карасу    на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.