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ВВЕДЕНИЕ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Селение расположено в северо-западной части Черекского района, в долине реки Хеу. Находится в 9 км к север-западу от районного центра Кашхатау и в 15 км к юго-востоку от города Нальчик.
Площадь территории сельского поселения составляет — 15,28 км2. Основную часть муниципального образования занимают пастбища, пашни и лесохозяйственные угодья. Численность населения – 1364 человек.
Граничит с землями населённых пунктов: Аушигер на северо-востоке, Кашхатау на юге-востоке и Хасанья на северо-западе.
Населённый пункт расположен в предгорной зоне Кабардино-Балкарии. Рельеф местности представляет собой в основном холмистые равнины, с многочисленными балками, оврагами и понижениями. Село с юга, запада и севера окружён возвышенностями Лесистого хребта и его отрогами. Средние высоты на территории населённого пункта составляют 629 метров над уровнем моря. Абсолютные высоты достигают 1000 метров.
Гидрографическая сеть представлена в основном рекой Хеу и её мелкими притоками. Кроме того, в окрестностях села имеются запруженные озёра, использующиеся для рыболовства.
Климат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +9,0°С, и колеблется от средних +20,0°С в июле, до средних -3,0°С в январе. Первые заморозки наблюдаются в середине октября, последние в середине апреле. Среднегодовое количество осадков составляет около 800 мм. Основное количество которых выпадает в период с мая по июль. Весной при резких перепадах температуры, с гор дуют сильные ветры.

ХАРАКТЕРИСТИКА
СИСТЕМЫТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение	административных	учреждений,	расположенных	на территории сельского поселения:
· МУ«Местная администрация сельского поселения Герпегеж  Черекского муниципального района КБР»;
· МУЗ«Амбулатория» с.п.Герпегеж ;
· СДК с. п. Герпегеж ;
Все выше перечисленные организации осуществляются индивидуальными (децентрализованными) теплогенераторами, работающими на природном газе.
Индивидуальные жилые дома отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (бытовые котлы).
Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 
На территории сельского поселения имеется один многоквартирный дом состоящий из четырех квартир  которые отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (бытовые котлы).
 - МОУСОШ с.п.Герпегеж  подключен к системе централизованного отопления;

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЕРПЕГЕЖ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Герпегеж на период до 2040 года, строительство объектов централизованного теплоснабжения (источников тепловой энергии) не запланировано.


